Ve Starkoči 10.4. 2013

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o sdělení hesla k projektové dokumentaci a tudíž předpokladu, že se zúčastníte soutěže o veřejnou zakázku

Rekonstrukci OÚ, sportoviště a dětského hřiště v obci Starkoč

Vám sděluji následující:

- Je nutné v zájmu rovné soutěže dodržet počty položek (žádnou nemazat) a všechny řádně ocenit. Dle sdělení poskytovatele dotace (SZIF- kontrolní orgán) není přípustné oceňovat položku 0,-Kč, ale ani  1,-Kč. Vše musí být oceněno

- Ve výkazu a výměru je špatně uvedena položka  72200008 nádrž Aqumat 200L v listě ZTI na řádku č. 40. V projektu a jednoznačně správně má být Aquamat 80L.  Opravte si prosím v textu a popř. i cenu pokud máte již oceněno.

- Ve výkazu a výměru v listě dět.hř + ostatní jsou špatně uvedeny položky na řádcích 4 a 10

Obě položky mají mít výšku 200mm a nikoli 20mm v případě položky č.4  a 30 mm v případě položky č. 10.   Položka č. 5 je správně 30mm.

Za tyto chyby se omlouváme a opravený Výkaz a výměr najdete na adrese

http://www.starkoc.cz/verejne-zakazky-obce-starkoc/

- Dále odpovídám na dotaz ohledně nutnosti sundání střešní krytiny - dle sdělení projektantky takto to vyžaduje správný postup oprav navrhované rekonstrukce krovu z důvodů zajištění statiky.

- Další dotaz byl na věnec - věnec jako takový není v projektu, zpevnění je plánováno ocelovými táhly, které budou podélném i příčném směru.  Pouze na příčkách je plánována betonová nadezdívka k vyrovnání horních hran pro uložení stropu.

Vzhledem k výše popsaným změnám a lhůtě která má být od prohlídky ke konci výběrového řízení posunuji lhůtu pro podání nabídek do

18.4. 2013 do 12:00 hod

Díky za Váš zájem

_____________________________

Jan Jiskra

starosta obce